| SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ________________________ - Số: 1630/TB-BVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Quảng Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2024 |
| --- | --- |
| V/v đề nghị thẩm định giá Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla |  |

Kính gửi: Qúy Công ty

1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla (Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Mục đích thẩm định giá: Đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy II năm 2024

5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng và bản mềm về Bệnh viện trước 09h00 ngày 17/06/2023.

+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tổ nghiệp vụ Đấu thầu, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 02033 628 005.

+ Địa chỉ nhận bản mềm: muasamhanghoabvtqn@gmail.com

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT); - Lưu: VT, KHTH. |  | - GIÁM ĐỐC - Nguyễn Bá Việt |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC

(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 1630/TB-BVT ngày 07/06/2024)

| STT | Tên thiết bị | Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán |  |  |  | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ký mã hiệu | Nhà cung cấp | Xuất xứ | Danh mục linh kiện tối thiểu |  |  |
| 1 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla | Magnetom Free.Star | Siemens | Trung Quốc | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Hệ thống |

Bảng cấu hình và TSKT kèm theo của Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla

| I | YÊU CẦU CHUNG |
| --- | --- |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485. |
|  | Máy chính đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
| 1 | Khối từ nam châm siêu dẫn: 01 hệ thống |
| 2 | Hệ thống RF: 01 hệ thống |
| 3 | Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống |
| 4 | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
| 5 | Các cuộn thu nhận: |
|  | Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu cột sống: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu đa năng cỡ lớn : 01 cuộn |
|  | Cuộn thu đa năng cỡ nhỏ: 01 cuộn |
| 6 | Phần mềm hệ thống: 01 bộ |
|  | Các chuỗi xung: 01 bộ |
|  | Các kỹ thuật xóa mỡ: 01 bộ |
|  | Các kỹ thuật giảm nhiễu dòng chảy: 01 bộ |
|  | Các kỹ thuật giảm thời gian chụp: 01 bộ |
|  | Các kỹ thuật giảm nhiễu chuyển động: 01 bộ |
|  | Các kỹ thuật giảm xỏa ảo do kim loại: 01 bộ |
| 7 | Phần mềm và ứng dụng cao cấp |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung thiết yếu: 01 bộ |
|  | Phần mềm chụp thần kinh: 01 bộ |
|  | Phần mềm chụp mạch máu: 01 bộ |
|  | Phần mềm chụp vùng thân: 01 bộ |
|  | Phần mềm chụp ung bướu: 01 bộ |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình: 01 bộ |
| 8 | Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu: 01 bộ |
| 8.1 | Chương trình làm việc bằng trí tuệ nhân tạo: 01 bộ |
|  | Chương trình chụp tự động hóa dành cho não: 01 bộ |
|  | Chương trình chụp tự động hóa dành cho cột sống: 01 bộ |
|  | Chương trình chụp tự động hóa dành cho khớp vai: 01 bộ |
|  | Chương trình chụp tự động hóa dành cho khớp gối: 01 bộ |
| 8.2 | Chương trình khử nhiễu ảnh bằng trí tuệ nhân tạo học sâu (Deep learning) - AI: 01 bộ |
| 8.3 | Chương trình tái tạo nâng cao độ phân giải hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo học sâu (Deep learning) AI: 01 bộ |
| 8.4 | Cộng hưởng từ đa lắt cắt hoặc công nghệ tương đương: 01 bộ |
| 8.5 | Chương trình tăng tốc thu hình 3D công nghệ lấy mẫu nén hoặc công nghệ tương đương: 01 bộ |
| 8.6 | Phần mềm giảm tiếng ồn: 01 bộ |
| 8.7 | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại cao cấp: 01 bộ |
| 8.8 | Phần mềm nối hình hậu xử lý: 01 bộ |
| 8.9 | Phần mềm nối hình tự động: 01 bộ |
| 8.10 | Chuỗi xung cộng hưởng từ đánh giá vi xuất huyết, phân biệt vôi hóa và xuất huyết, đánh giá tĩnh mạch não: 01 bộ |
| 9 | Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh đồng bộ: 01 hệ thống |
| 10 | Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ |
| 11 | Phụ kiện tiêu chuẩn |
|  | Bàn phím: 01 bộ |
|  | Bàn cho phòng điều khiển: 01 bộ |
|  | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 bộ |
|  | Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
|  | UPS lưu điện cho máy tính điều khiển: 01 bộ |
|  | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái |
| 12 | Thiết bị không nhiễm từ kèm theo máy |
|  | Bình cứu hỏa: 01 cái |
|  | Cáng đẩy bệnh nhân: 01 cái |
|  | Giá treo truyền dịch: 01 cái |
|  | Tủ đựng cuộn chụp: 01 cái |
| 13 | Lồng RF (RF Cabin) và nội thất: 01 bộ |
| 14 | Thiết bị phụ trợ |
| 14.1 | Bộ lưu điện online công suất ≥80 KVA: 01 bộ |
| 14.2 | Máy in phim khô y tế: 01 cái |
| 14.3 | Bơm tiêm thuốc cản từ: 01 cái |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Khối từ |
|  | Độ lớn từ trường khối từ siêu dẫn: <1,5 Tesla |
|  | Không yêu cầu nạp thêm Helium trong quá trình vận hành |
|  | Độ ổn định từ trường: < 0,1ppm /h |
|  | Đường kính/ độ mở khoang máy: 60 cm |
|  | Công nghệ chống ồn |
| 2 | Các chuỗi xung thu nhận cơ bản |
|  | Spin echo (đàn hồi vang) |
|  | Top 2D Gradient |
|  | Top 3D Gradient |
|  | EPI (Hồi âm đa diện) ma trận 256 |
|  | Diffusion Imaging (khuếch tán), b>1000 |
|  | T2* |
|  | SWI hoặc BSI |
|  | CISS |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu (trong thời gian bảo hành) |
|  | Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao |
|  | Báo giá bảo trì toàn phần |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị 12 tháng, bảo trì miễn phí 24 tháng |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện |